## Slide 1: Treinamentos
LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE PROJETOS
VERSÃO 03

## Slide 2
Equipe de Projetos
(RS/PR/RJ)
Acad. Evandro
Vasconcelos
Acad. Giulya
Maristani
Arq. Suelen
Pinheiro
Acad. Yuri
Strey
Eng. Dario Bastos
(Diretor)

## Slide 4
Projeto Comercial
Viabilidade Técnica
(Soluções Gerais
+ Metragem)

## Slide 5
Projetos Executivos
Soluções +
Detalhamentos +
Listas de peças +
Metragem

## Slide 6
ALTERAÇÕES DE PROJETO

## Slide 7
Projetos Executivos
Soluções +
Detalhamentos +
Listas de peças +
Metragem
AS BUILT

## Slide 8
Projetos Executivos
Soluções +
Detalhamentos +
Listas de peças +
Metragem

## Slide 9
Fornecedores, Tipos e Modulações
FACHADEIRO:
O andaime fachadeiro é um modelo composto por quadros e plataformas antiderrapantes.
Possui uma estrutura linear com a finalidade de trabalhos em fachadas retilíneas.
A montagem é relativamente simples e rápida, uma vez que a estrutura menos complexa.
Quadros com altura fixa de 2,00 m.
Plataformas fazem parte do sistema estrutural e devem ser colocadas em todos os níveis.

## Slide 10
Fornecedores, Tipos e Modulações
*Largura: 73 cm

## Slide 11
Fornecedores, Tipos e Modulações
*Largura: 74 cm

## Slide 12
FACHADEIRO:
Fornecedores, Tipos e Modulações

## Slide 13
MULTIDIRECIONAL:
O andaime multidirecional é composto por postes estruturais com rosetas a cada 50 cm e travessas horizontais de diferentes modulações.
Pode ser montado em várias direções, adaptando-se a diferentes tipos de projeto, como escadas e outras estruturas, além de também exercer a função de escoramento
Altura variável, plataforma não faz parte do sistema estrutural
Horizontais tem mesmas modulações do Fachadeiro: 307, 257, 207, 157, 109, 73.
Postes de 50, 100, 150, 200, 250 e 300.
Fornecedores, Tipos e Modulações

## Slide 14
Fornecedores, Tipos e Modulações
MULTIDIRECIONAL:
O andaime multidirecional é composto por postes estruturais com rosetas a cada 50 cm e travessas horizontais de diferentes modulações.
Pode ser montado em várias direções, adaptando-se a diferentes tipos de projeto, como escadas e outras estruturas, além de também exercer a função de escoramento
Altura variável, plataforma não faz parte do sistema estrutural

## Slide 15
MULTIDIRECIONAL:
Fornecedores, Tipos e Modulações

## Slide 16
MULTIDIRECIONAL:
Fornecedores, Tipos e Modulações

## Slide 17
MULTIDIRECIONAL:
Fornecedores, Tipos e Modulações

## Slide 18
MULTIDIRECIONAL:
Fornecedores, Tipos e Modulações

## Slide 19
MULTIDIRECIONAL:
Fornecedores, Tipos e Modulações

## Slide 20
MULTIDIRECIONAL:
Fornecedores, Tipos e Modulações

## Slide 21
FACHADEIRO + MULTIDIRECIONAL:
Fornecedores, Tipos e Modulações

## Slide 22
FACHADEIRO + MULTIDIRECIONAL:
Fornecedores, Tipos e Modulações

## Slide 23
Projetos Executivos

## Slide 24
Projetos Executivos
PERSPECTIVAS GERAIS
DO PROEJTO
FOTO / PERSPECTIVA
DO EMPREENDIMENTO
INFORMAÇÕES DE TRECHOS / FASES ...
Importante conhecer o projeto!
Andaime é para estrutura? Para acabamento? Qual serviço?

## Slide 25
Projetos Executivos
NOTAS GERAIS:
Informações técnicas

## Slide 27
Projetos Executivos
https://autode.sk/40awaNs

## Slide 28
Projetos Executivos
SELO

## Slide 29
Projetos Executivos

## Slide 30
Projetos Executivos

## Slide 31
Projetos Executivos

## Slide 32
Projetos Executivos

## Slide 33
Projetos Executivos

## Slide 34
Projetos Executivos

## Slide 35
Projetos Executivos

## Slide 36
Projetos Executivos

## Slide 37
Projetos Executivos

## Slide 38
Projetos Executivos

## Slide 39
Projetos Executivos
LEGENDAS

## Slide 40
Projetos Executivos
ESCALA

## Slide 41
Projetos Executivos
INDICAÇÃO DO NÍVEL E DO PAVIMENTO DE RERFERÊNCIA

## Slide 42
Projetos Executivos

## Slide 43
Projetos Executivos

## Slide 44
Projetos Executivos
Planta Estrutural

## Slide 45
Projetos Executivos
Planta Arquitetônica

## Slide 46
Projetos Executivos
Cortes
NÍVEL ANDAIME
NÍVEL PAVIMENTO

## Slide 47
Projetos Executivos
Cortes

## Slide 48
Projetos Executivos
Cortes: Representação

## Slide 49
Projetos Executivos
Cortes: Representação

## Slide 50
Projetos Executivos
Cortes: Representação

## Slide 51
Projetos Executivos
Cortes: Representação
SETA INDICA SENTIDO DA VISTA
INDICA NOME DO CORTE: “CC”
INDICA NÚMERO DA PRANCHA EM QUE ELE ESTÁ

## Slide 52
Projetos Executivos
Implantação: Sapatas
ABERTURA MÁXIMA SAPATA: 40 cm
NUNCA ABRIR MAIS DO QUE PREVISTO NO PROJETO, POIS A CAPACIDADE DE CARGA DA SAPATA MUDA!

## Slide 53
Projetos Executivos
Implantação: Rodízios

## Slide 54
Projetos Executivos
Implantação: Quadro Cortado

## Slide 55
Projetos Executivos
Implantação: VM + Forcado
ABERTURA MÁXIMA FORCADO: 25 cm
NUNCA ABRIR MAIS DO QUE PREVISTO NO PROJETO, POIS A CAPACIDADE DE CARGA DO FORCADO MUDA!

## Slide 56
Projetos Executivos
VM de 3m
VM de 4m
Sem box frontal (estroncado = forcado + tubo)
VM de 3m
VM de 4m
Com box frontal
VM

## Slide 57
Projetos Executivos
VM

## Slide 58
Projetos Executivos
NÍVEL 1
NÍVEL 2
Representação Escadas e Diagonais

## Slide 59
Projetos Executivos
Diagonais

## Slide 60
Projetos Executivos
Diagonais

## Slide 61
Projetos Executivos
Avanços
DUPLO
SIMPLES

## Slide 62
Projetos Executivos
Plataformas de Sobrepor (Até 25cm de vão)
*Peça fabricada pela JOG:
50 x 60 cm

## Slide 63
Projetos Executivos
Plataformas Sobrepostas (Exceção)

## Slide 64
Numero Torre
Altura Torre (em metros)
1 nível = 2m
Projetos Executivos
Identificação das Torres

## Slide 65
Numero Torre
Altura Torre (em metros)
1 nível = 2m
Projetos Executivos
Identificação das Torres

## Slide 66
Projetos Executivos
Identificação das Torres

## Slide 67
Projetos Executivos
Distância da estrutura
A distância adotada pela JOG entre a estrutura (Viga/laje) e o eixo do tubo do quadro é de 20cm como padrão;
Essa distância pode mudar de obra para obra.

## Slide 68
Projetos Executivos
Afastamento padrão: 20 cm

## Slide 69
Projetos Executivos
Forcados
Os forcados devem sempre estar alinhados no meio da viga e sua abertura não deve ultrapassar os 25 cm.

## Slide 72
Projetos Executivos
Treliças

## Slide 73
Projetos Executivos
Treliças

## Slide 74
Projetos Executivos
Treliças

## Slide 81
Projetos Executivos
Ancoragens
Padrão:

## Slide 82
Projetos Executivos
Ancoragens
Padrão:
Casos Especiais:

## Slide 83
Projetos Executivos
Ancoragens
Área de influência:

## Slide 84
Projetos Executivos
Ancoragens
Casos Especiais:

## Slide 85
Projetos Executivos
Ancoragens
Casos Especiais:

## Slide 86
Projetos Executivos
Ancoragens
Casos Especiais: ancoragens em ângulo
As ancoragens em angulo são utilizadas para ganharmos altura onde não há ponto de fixação. Olhais e buchas das ancoragens em ângulo, devem seguir o mesmo sentido em que a ancoragem esta puxando.

## Slide 91
Projetos Executivos
Listas

## Slide 92
Projetos Executivos
Listas: Implantação
Elementos cobrados por unidade e/ou
que interferem no m² (Sapatas, Forcados, Treliças, VMs, Grades, Base Colarinho, GCI – quando não tem contrato específico)

## Slide 93
Projetos Executivos
Listas: Geral
M² = plataforma + quadro
1º Nível não tem plataforma na execução, mas na lista sim.

## Slide 97: OBRIGADA!
Dúvidas e sugestões:
suelen.pinheiro@jogandaimes.com.br (51) 98038-4350
*Baseado no “Treinamento 09 DE JANEIRO DE 2025” da Arq. Kalis Chiarani (Supervisora de Projetos SP)